第五章  采购内容与要求
第一节 技术要求
一、采购内容及数量
	序号
	货物名称
	性能参数
	单位
	数量

	1
	加油机数据采集设备
	1、产品功能：①具备通过报税口采集加油明细数据功能，采集的数据与加油机屏幕显示数据一致。②具备通过编码器采集加油明细数据功能。③能够采集加油机监控微处理器（税控芯片）序列号信息，并上传到系统平台，系统平台显示的信息与使用专用POS机读取的监控微处理器（税控芯片）序列号信息一致。④能够采集加油机编码器序列号信息，并上传到系统平台，系统平台显示的信息与使用专用POS机读取的编码器序列号信息一致。⑤能够采集加油机“异常记录”信息，并上传到系统平台，系统平台显示的异常记录信息（包括真实数据、显示数据）与使用专用POS机读取的“异常记录”信息一致。⑥能够监控加油机的在线状态信息，并上传到系统平台，系统平台能显示加油机的在线/离线状态信息。⑦当采集设备或服务器网络中断期间，加油机新产生的加油明细数据能够存储在采集设备本地存储器中，当网络恢复正常后，采集设备能够将网络中断期间的加油明细数据，自动续传到系统平台中。
	台
	253

	
	
	2、数据传输：①采用4G/5G物联网模式，直接将采集的数据直传到云服务器，实现端对端直传，不经过油站中间环节周转。②制式支持：GSM/TD- SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD，射频功率：≤2W。
	
	

	
	
	3、产品安全：①设备符合防爆要求，并获得检验机构的防爆合格证和检验报告。②设备安装后不影响加油机的计量准确性：设备安装前、后分别对加油机进行示值误差试验，其示值误差和重复性要求均符合国家标准范围。③设备完成电磁兼容测试，取得电磁兼容测试报告，包括静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、电压暂降抗扰度。其中浪涌实验至少满足等级3。
	
	

	
	
	4、 电压：供电范围：DC 5V
	
	

	
	
	▲5、数据接口：1台设备能够同时支持4个报税口数据采集接口、4个编码器信号采集接口、4个油枪提挂枪信号采集接口。（需提供产品参数说明书扫描件并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	6、环境温度：-30℃≤Ta≤+70℃
	
	

	
	
	7、状态指示灯：至少支持4个独立状态指示灯，包括电源状态、网络信号状态、正常运行状态、信号采集状态。
	
	

	
	
	8、兼容性：兼容市面在用的所有厂家加油机，包括2019 年后生产的新型加密加油机。
	
	

	
	
	9、设备升级：支持本地升级和远程在线升级。
	
	

	
	
	10、数据加密：采用数据加密传输，支持国密加密算法。
	
	

	2
	云服务器配置及云资源租赁费
	1、数据采集服务器：≥4vCPU，≥16G内存，≥100GB高性能系统盘，≥300GB高性能硬盘,≥10M带宽；
	套
	1

	
	
	2、应用服务器：≥4vCPU，≥32G内存，≥200GB高性能系统盘，≥600GB高性能硬盘,≥5M带宽；
	
	

	
	
	3、备份服务器：≥4vCPU，≥16G内存，≥100GB高性能系统盘，≥300GB高性能硬盘；
	
	

	
	
	4、数据库服务器：关系型数据库，CPU≥8核，内存≥16G，≥400GB高性能硬盘。
	
	

	3
	物联网卡
	每台数据采集设备100M/月/张*12个月
	张
	253

	4
	综合管理平台
	一、油站信息管理
	项
	1

	
	
	1、油站信息：油站信息功能包括辖区内所有加油站的基础档案信息，主要包含加油站名称、纳税人识别号、所属区域、油站类型、油机数量、油枪数量、法人代表、联系电话、日期等信息。能够快捷的进入该油站对应的油机信息列表或油枪信息列表查询相应信息。
	
	

	
	
	2、油站地图信息：油站地图信息功能在GIS（地理信息系统）的支持下，实现辖区内油站地图分布情况等。地图可任意放大或缩小，准确定位到油站详细位置 ，油站图标上会显示该加油站的基本信息（加油站名称、油机数量、油枪数量、油机在线状态），并通过油站图标不同颜色来展示油站在线状态。通过油站图标可以进入该油站对应的油机信息列表和油枪信息列表。
	
	

	
	
	3 、油机信息：油机信息功能主要包含辖区内加油站名称、油机编号、出厂编号、厂家名称、出厂日期、油枪数、在线状态等信息。能够快捷的进入该油机对应的油枪信息列表查询相应信息。
	
	

	
	
	4、油枪信息：油枪信息功能包括辖区内所有加油枪的基础档案信息，进行采集、存储、管理等操作，油枪信息主要包含加油站名称、油机编号、油枪编号、油品、监控微处理器序列号、主板内枪号、主板通道号、编码器序列号等信息。
	
	

	
	
	二、防作弊状态监控
	项
	1

	
	
	1、防作弊状态监控：系统对辖区内每个加油站的每条加油枪的防作弊功能启动状态进行在线监控，确保加油机的防作弊功能处于启动状态。防作弊状态监控信息主要包括：油站名称、油机编号、油枪编号、监控微处理器序列号、主板内枪号、编码器序列号、防作弊功能启动状态。支持通过油站名称或防作弊功能启动状态，进行信息检索查询。
	
	

	
	
	三、异常告警
	项
	1

	
	
	1、异常超差统计：系统对辖区内加油枪的超差记录统计，统计有超差记录的油站油枪的超差次数。超差记录统计信息包含油站名称、油机编号、油枪编号、监控微处理器号、主板内枪号、超差记录次数。通过超差次数可进入该油站油枪的超差记录列表并操作处理。支持通过油站名称油机、油枪号、超差次数大于多少次，进行信息检索查询。
	
	

	
	
	2、异常超差记录：系统对辖区内加油枪的异常超差记录，统计有异常超差记录的油站油枪。超差记录信息包含油站名称、油机编号、油枪编号、监控微处理器号、主板内枪号、真实油量、显示油量、超差时间、上传时间、处理状态、处理结果等信息。
	
	

	
	
	3、设备离线报警：系统对辖区内加油机进行监控，监控到设备离线就在这里展示，展示信息包括油站名称、油机编号、离线时间、恢复时间、处理结果等信息。
	
	

	
	
	4、税控离线报警：系统对辖区内加油机税控通道进行监控，监控到税控离线就在这里展示，展示信息包括油站名称、油机编号、税控通道号、离线时间、恢复时间、处理结果等信息。
	
	

	
	
	5、税控变更报警：系统对辖区内加油机税控芯片进行监控，监控到税控芯片变更就在这里展示，展示信息包括油站名称、油机编号、油枪编号、原监控微处理器号、变更后的监控微处理器号、变更时间、处理结果等信息。
	
	

	
	
	6、编码器变更报警：编码器是加油机自锁功能核心部件，系统检测到编码器发生变更进行告警，编码器变更告警记录包括：油站名称、油机编号、油枪编号、 原编码器号、新编码器号、变更时间 。支持通过油站名称、油机编号、油枪编号，进行信息检索查询。
	
	

	
	
	7、短信设置：用户可以设置手机号接收报警信息，包括油站油机离线报警离线、税控口离线报警、税控变更报警、加油机变更报警、编码器变更报警等。
	
	

	
	
	四、加油数据
	项
	1

	
	
	1、月销油品汇总：系统对辖区内各个加油站的92# 、95# 、98#、0# 、-10#按月油品销量统计 ，包含油站名称、92#(升)、95#(升)、98#(升)、0#(升)、-10#(升) 、年月等信息，通过各枪累计可查看该油站当月各个油枪的油量汇总，可按照油站名称、月份进行信息检索。
	
	

	
	
	2、加油信息明细：系统对辖区内各个加油站按月进行销量统计，销售金额统计，包含油站名称、油站类型、该月累计油量、该月累计金额、年月等信息，通过交易明细可查看该油站当月各个油枪的加油明细，可按照油站名称、月份进行信息检索。
	
	

	
	
	五、汇总统计
	项
	1

	
	
	1、加油数据统计：可按照各税务机构、纳税人识别号、油站名称、油枪、油品信息，按年、月、日或时间段进行各种各样的加油数据统计，基本展示信息包括各税务机构、油站名称、纳税人识别号、各油站、油枪、油品销量、销售金额等信息，可导出excel文档。
	
	

	
	
	2、销售金额统计：系统对辖区内各个加油站按日期时间段查询销售金额统计汇总，包含油站名称、销售金额等信息，可按照油站名称、区域选择、日期范围 进行信息检索并支持导出excel报表。
	
	

	
	
	3、油站营销走势：系统对辖区内加油站可按月统计销售金额并绘制折线图，折线图包含当年每月的销售金额，可按照油站名称、统计年份范围进行信息检索。
	
	

	
	
	4、区域营销走势：系统对辖区内的税务机构销售金额统计并绘制曲线图， 曲线图包含当年每月的销售金额，可按照区域名称、统计年份范围进行信息检索。
	
	

	
	
	六、数据分析
	项
	1

	
	
	1、加油间断统计分析：系统对辖区内各个加油站最后加油时间进行加油间断时间分析，包含油站名称、油机编号、油枪编号、最后加油时间、上传时间、加油间断时间等信息，可按照油站名称、加油间断天数进行信息检索并支持导出excel报表。
	
	

	
	
	2、月销对比分析：系统对辖区内各个加油站的销售金额按月份进行月环比分析，包含油站名称、销售金额、月环比、年月等信息，可按照油站名称、年月进行信息检索。
	
	

	
	
	3、月销同比分析：系统对辖区内各个加油站的销售金额按月份进行月同比分析，包含油站名称、销售金额、上年销售额、月 同比、年月等信息，可按照油站名称、年月进行信息检索。
	
	

	
	
	4、油站排行榜：系统对辖区内各个加油站的销售金额按月份进行排名，包含油站名称、销售金额、排名顺序、年月等信息，可按照油站名称、年月进行信息检索。
	
	

	
	
	5、区域排行榜：系统对辖区内税务机构的销售金额按油站及月份汇总之后当月进行排名，包含区县名称、累计销售金额、占比、排名顺序、年月等信息，可按照油站名称、年月进行信息检索并支持导出。
	
	

	
	
	七、系统管理
	项
	1

	
	
	1、用户管理：显示系统内用户信息，并支持添加新用户，重置密码、添加分局用户并为分局用户分配油站管理权限，用户列表包括账号、手机号、昵称、账号类型、状态、分管区域、备注、日期等，可按姓名、手机号、账号、账号类型进行检索查询。
	
	

	
	
	2、操作日志：显示每个账号的登入登出记录及下载文档的操作记录，可按照用户名称或账号、区域、操作内容、时间选择来查询。
	
	

	
	
	3、修改密码：可修改本登录账号的密码，需要输入原始密码，新密码、确认新密码才可以修改成功。
	
	

	
	
	八、可视化展示
	项
	1

	
	
	1、GIS地图
	
	

	
	
	①、分布统计：通过GIS地图展示按不同区域的加油站分布情况和油机状态统计（正常数量/异常数量），并通过不同颜色区分。
	
	

	
	
	②、地图展示：地图可最大化全屏显示，油站图标通过不同颜色区分油站状态（油机全部在线、油机部分在线、油机全部离线），并将最近有加油行为的油站图标进行跳动展示。
	
	

	
	
	③、油站基础信息：通过加油站图标时，可显示目标加油站的基本信息：油站名称、油站状态、油机数量和在线状态、油枪数量。
	
	

	
	
	④、油站详情信息：通过地图中的加油站图标，可进入目标加油站的一户式详情信息，包括目标油站基本信息、油机信息、油枪信息、防作弊状态信息、异常告警信息、加油数据信息、卸油数据信息等。
	
	

	
	
	2、设备统计
	
	

	
	
	①、加油站数量统计：可按不同油站类型分别统计。
	
	

	
	
	②、加油机数量统计：可按不同油站类型分别统计。
	
	

	
	
	③、加油枪数量统计：可按不同油站类型分别统计。
	
	

	
	
	④、采集设备数量统计：可按不同油站类型分别统计。
	
	

	
	
	3、加油站区域分布
	
	

	
	
	①、区域油站数量分布：按不同区域油站数量统计分布柱状图。
	
	

	
	
	②、区域油机数量分布：按不同区域油机数量统计分布柱状图。
	
	

	
	
	③、区域销售金额分布：按不同区域销售金额统计分布柱状图。
	
	

	
	
	④、按时间段查询：选择时间段范围查询统计数据。
	
	

	
	
	4、异常统计
	
	

	
	
	①、异常统计：异常情况数量可视化图表汇总统计，包括设备离线、税控离线、异常超差、税控变更、编码器变更。
	
	

	
	
	5、月销售统计
	
	

	
	
	①、月销售统计：可按年份、按区域、按油品统计加油站月销售金额和油量。
	
	

	
	
	6、购销趋势
	
	

	
	
	①、购销趋势：按照不同月份进行辖区内油站的购销趋势（购进量和销售量）可视化图表统计分析。支持按不同类型油站分布统计。
	
	

	
	
	7、实时数据统计
	
	

	
	
	①、加油次数统计：辖区内加油站今日、本月、本年加油次数实时统计，滚动更新。
	
	

	
	
	②、销售金额统计：辖区内加油站今日、本月、本年销售金额实时统计，滚动更新。
	
	

	
	
	③、销售量统计：辖区内加油站今日、本月、本年销售量实时统计，滚动更新。
	
	

	
	
	④、购进量统计：辖区内加油站今日、本月、本年购进量实时统计，滚动更新。
	
	

	
	
	8、油品单价变化趋势
	
	

	
	
	①、油品单价变化趋势：按照不同月份、不同油品计算平均单价，并进行单价变化趋势可视化图表分析。
	
	

	
	
	九、数据安全
	项
	1

	
	
	1、油站一户式查询
	
	

	
	
	①、油站一户式查询：可根据油站纳税人识别号或加油站名称进行一户式查询，包括目标油站基本信息、油机信息、油枪信息、防作弊状态信息、异常告警信息、加油数据信息、卸油数据信息等。
	
	

	
	
	2、预警中心
	
	

	
	
	①、预警信息汇总：按不同区域汇总预警信息，包括预警发生数量、未恢复数量、已核查数量、待核查数量。可按本年和本月进行汇总。
	
	

	
	
	②、实时异常信息：滚动显示最近10笔异常预警明细信息。
	
	

	
	
	3、进入主页
	
	

	
	
	①、进入主页：可跳转到综合管理平台。
	
	

	
	
	4、数据安全性
	
	

	
	
	①、数据安全性：设备采集的加油机数据，能够利用4G或5G网络直连，从采集端直接传输到系统云平台中。数据传输过程安全可靠，数据加密传输，支持国密算法，支持数据加解密。
	
	

	
	
	5、数据自动续传
	
	

	
	
	①、数据自动续传：网络中断采集的数据能本地存储，网络恢复后自动上传到管理平台，设备本地具有专用存储器，在设备断电、断网情况下，数据可存30天不丢失。
	
	

	
	
	6、 产品易维护
	
	

	
	
	①、产品易维护：平台产品支持远程或本地升级。
	
	

	
	
	7、系统安全
	
	

	
	
	①、系统安全：审计功能：系统应配置策略和审计模块，对重要用户操作、行为进行日志审计，审计范围不仅针对前端用户的操作、行为，也包括后台管理员的重要操作。
	
	

	
	
	登录安全：采取两种或以上登录验证模式。
	
	

	
	
	十、移动查询端APP
	项
	1

	
	
	1、数据统计
	
	

	
	
	①、油站数量统计：油站数量统计。
	
	

	
	
	②、油机数量统计：油机数量统计。
	
	

	
	
	③、油枪数量统计：油枪数量统计。
	
	

	
	
	④、月销售额统计：月销售额统计。
	
	

	
	
	⑤、累计销售额统计：累计销售额统计。
	
	

	
	
	2、数据查询
	
	

	
	
	①、在线状态查询：在线状态查询。
	
	

	
	
	②、加油数据查询：加油数据查询。
	
	

	
	
	③、油品统计查询：油品统计查询。
	
	

	
	
	3、数据分析
	
	

	
	
	①、区域排行：区域排行。
	
	

	
	
	②、油站排行：油站排行。
	
	

	
	
	③、区域年度营销走势：区域年度营销走势。
	
	

	
	
	④、油站营销走势：油站营销走势。
	
	

	5
	加油站数据管理智慧看板
	一、整机参数要求
	套
	1

	
	
	1、采用金属后盖及外框；
	
	

	
	
	2、设备自带快捷精灵工具，在任意通道下均可调用批注笔、倒计时等小工具。
	
	

	
	
	3、前置物理按键一键启用减滤蓝光护眼模式，保护用户视力。
	
	

	
	
	4、前置USB接口≥2路，同时兼容多系统。
	
	

	
	
	▲5、外接电脑时，只需要通过接一根USB线就可以传输音视频及触摸信号。(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	6、整机只需连接一根网线，即可实现多系统同时联网。
	
	

	
	
	▲7、整机边框嵌入内置摄像头，可扩展实现在线督导巡课功能，不接受模块拼装方式，防止人为拆卸损坏和丢失。
(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	8、整机内置无线网卡 ，在Android系统和windows系统均可实现无线上网功能。
	
	

	
	
	▲9、整机内置拾音麦克风，支持通过前置物理硬件按键启动一键录屏，可同步录制屏显内容、音频、讲解声。 
(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	10、整机前置2*15W、后置20W扬声器。
	
	

	
	
	11、设备支持连接HDMI信号时自动切换为HDMI通道，断开后则自动返回上一通道。
	
	

	
	
	12、采用20点红外触控技术，触摸分辨率不低于32767×32767。
	
	

	
	
	二、液晶屏参数要求
	
	

	
	
	1、屏幕具有防眩光效果，透光率不低于90%。
	
	

	
	
	2、对角线尺寸：86吋；
	
	

	
	
	3、分辨率≥3840×2160；
	
	

	
	
	4、对比度≥4000:1；
	
	

	
	
	5、亮度≥300 nit；可视角度≥水平178°
	
	

	
	
	三、内置插拔式模块参数要求
	
	

	
	
	1、采用Intel Core i5 八代或以上 CPU；内存规格：≥8G DDR4内存；硬盘：≥128G固态硬盘；
	
	

	
	
	2、采用模块化抽拉内置式，需实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
	
	

	
	
	▲3、模块和整机连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gpbs。 
(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
	
	

	
	
	四、嵌入式安卓系统参数要求
	
	

	
	
	1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
	
	

	
	
	2、在安卓系统中，整机可一键进行硬件自检，能对多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文件，检索后可直接在界面中打开。
	
	

	6
	线材辅材
	线材辅材
	批
	1

	7
	安装施工费
	安装施工费
	套
	253


第二节 商务要求
一、主要商务要求

	履行合同的时间、地点及方式
	合同服务期：1年。

项目工期：自合同签订之日起15天内完工。

交货地点：采购人指定地点。

交货方式：按合同约定。 

	质量保证期
	整体项目质保期要求一年（从验收合格之日起计算），货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。

	响应时间
	详见招标文件第五章  采购内容与要求、售后服务中的响应时间

	合同价款支付方式和条件
	合同签订后，设备到货经采购人验收后5个工作日内支付合同总金额的30%，验收合格后5个工作日内支付合同总金额的67%，剩余合同总金额的3%作为质保金，待项目验收合格满1年之后无息支付。


二、 项目实施要求与说明

1．产品运输、保险及保管

1.1中标人负责产品到实施地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2中标人负责产品在实施地点的保管，直至项目验收合格。

1.3中标人负责其派出的项目实施人员的人身意外保险。

2.安装调试

2.1中标人须负责所有设备的安装调试，在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，所有人员应遵守采购人有关规章制度。

2.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、运维权限等移交采购人。
3.测试验收

3.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担。

3.2验收过程中产生纠纷的，由市场监管部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

4.质量保证

4.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2整体项目质保期要求一年（从竣工验收合格之日起计算），技术规格、参数与要求中另有规定的，按其规定。超出生产厂家正常保修范围的，中标人需向生产厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。生产厂家质保期优于招标文件规定的，按生产厂家的质保承诺提供质保服务。
5.售后服务

5.1系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2技术支持

1）提供 7×24 小时的技术咨询服务。

2）提供符合国标标准的系统升级和升级、扩容接口。

5.3故障响应

1）提供 7×24 小时的故障服务受理。

2）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。
