# 衡阳市政府集中采购项目需求表(一)

申报单位：(单位公章)

| 项目描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 衡阳县第三人民医院住院综合楼及附属用房建设医疗家具采购项目 |
| 2 | 采购预算 | 3750000.00元 |
| 3 | 最高限价 | 3700000.00元 |
| 4 | 政府采购编号 | HYX[2025]A050 |
| 5 | 预计采购时间 | 2025年11月 |
| 6 | 项目概况 | 采购内容包括：医疗家具等。 |
| 7 | 项目联系人 | 姓名：王志君 手机：15367061188 |
| 8 | 采购方式 | ☑公开招标□邀请招标□竞争性谈判 □竞争性磋商□单一来源口询价 |
| 9 | 落实政府采购政 策措施 | 是否专门面向中小企业(含监狱企业、残疾人福利单位等)。是☑否口 是否专门面向小微企业。 是口否☑ 是否预留采购份额。 否☑是□★本项目预留40%以上的份额专门面向中小企业采 购(其中预留给小微企业的比例不低于60%),投标人在投标文件的中小企业声明函中 明确被分包企业名称(制造商名称),并提供分包意向协议。中标人的分包协议须作为 中标人与采购人签订的政府采购合同附件报行政监管部门备案。 节能产品是☑否口 根据财库〔2019〕9号和财库〔2019〕19号文件精神，本项目 中部分产品属于节能产品政府采购品目清单的品目；节能产品认证应依据相关国家标准 的最新版本。其中，水龙头(★A060806水嘴)为政府强制采购产品，实施政府强制 采购，投标人应当提供所投产品所取得的国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内 的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章(节能产品认证应依据相关国家标准的最 新版本，依据国家标准中二级能效(水效)指标),否则其投标无效。 环境标志产品 是☑环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。 |
| 10 | 是否购买进口产 品并已履行审批 手续 | 是□(附财政局批文复印件或扫描件)。 否☑ |
| 11 | 是否接受联合体 | 是口否☑ |
| 12 | 项目是否分包及 分包预算 | 是口共分为个包。各包预算分别为：第1包万元，第2包万元，第3包 万元，第 4包 万元， …… |
|  |  | 否☑ |
| 13 | 投标人资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、特定资格条件：无☑有口 |
| 14 | 采用的评标办法 | ☑综合评分法 口最低评标价法 |
| 15 | 样品 | 口提供样品 ☑不需提供样品 |

衡阳市政府集中采购项目需求表(二)

| 序号 | 品名 | 参考图片 | 规格(单位： mm) | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用护 士站 (异 形、圆 形 ) |  | 直径4780*宽 750*高 1150mm±10mm | 15 | 米 | (1)外围挡板：采用优质实木(生态)多层板，压制成 度≥100mm,内部具有布线通道空间(强电、弱电),V 合金链接线条，洁菌板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、不 等特点 ； (2)工作台柜：采用优质实木颗粒板(刨花板)制作， 板饰面，优质同色PVC封边条封边，配有主机架、键盘梁 单据分格柜、地柜、电脑桌； (3)五金：采用优质缓冲铰链、三节滑轨，优质三合一连 件和铝合金拉手等； (4)底座：采用304不锈钢，具有耐用、防潮、易清洁 能 。 ①医用护士站：符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件 LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准。 |
| 2 | 护士站 上台面 石材 |  | 累计长度 7000mm*展开 宽度 X≤400mm*厚 度 1 2 m m | 7 | 米 | ●医用人造石：符合GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂 防霉效果评估》标准。 |
| 3 | 护士站 台面石 材展开 宽度不 同 |  | 累计长度 15000mm*展开 宽度 X≤700mm*厚 度 1 2 m m | 15 | 米 | 医用人造石：符合GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的 霉效果评估》标准。 |
| 4 | 医用护 士站 (U型 /L型) |  | 累计长度 108400mm*750 mm*1150mm ±10mm | 108.4 | 米 | (1)外围挡板：采用优质实木(生态)多层板，压制成 度≥100mm,内部具有布线通道空间(强电、弱电),V 合金链接线条，面贴洁菌板饰面，具有阻燃、耐磨、耐! 经济、环保等特点；符合LY/T 1926-2020《人造板与不个 制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《人造板 性能评价》标准。 (2)工作台柜：采用优质实木颗粒板(刨花板)制作， 板饰面，优质同色PVC封边条封边，配有主机架、键 单据分格柜、地柜、电脑桌；符合LY/T 1926-2020《人 与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013小 板防霉性能评价》标准。 (3)五金：采用优质缓冲铰链、三节滑轨，优质三合 件符合GR/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》 铝合金拉手等； |

。    度 合 给 制 性    菌 、              板 造

接           、

防!

防

柜

,

易

、

接

|  |  |  |  |  |  | (4)底座：采用304不锈钢或铝塑板包边，具有耐用、防潮 易清洁等功能。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 直型护 士站 |  | 长2800mm*宽 750mm*高 1150mm±10mm | 2.8 | 米 | (1)外围挡板：采用优质实木(生态)多层板压制成型厚 ≥100mm,内部具有布线通道空间(强电、弱电),V型铝 金链接线条，面贴洁菌板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、 济、环保等特点；符合LY/T 1926-2020《人造板与木(竹) 品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《人造板防霉 能评价》标准。 (2)工作台柜：采用优质实木颗粒板(刨花板)制作，洁 板饰面，优质同色PVC封边条封边，配有主机架、键盘架 单据分格柜、地柜、电脑桌；符合LY/T 1926-2020《人造 与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《人 板防霉性能评价》标准。 (3)五金：采用优质缓冲铰链、三节滑轨，优质三合一连 件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》 铝合金拉手等； (4)底座：采用304不锈钢或铝塑板包边，具有耐用、防潮 易清洁等功能。 |
| 6 | 护士站 上台面 石材 |  | 累计长度 7608mm*展开 宽度X: 400mm±10mm* 厚度12mm | 76.08 | 米 | 医用人造石：符合GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的 霉效果评估》标准。 |
| 7 | 护士站 台面石 材 |  | 累计长度 111800mm*展 开宽度X: 700mm±10mm* 厚度12mm | 111.8 | 米 | 医用人造石：符合GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的 霉效果评估》标准。 |
| 8 |  |  | 吊柜累计长度 224000*宽350* 高 600mm±10mm | 224 | 米 | (1)医用柜由吊柜、中柜、地柜三个部分组成。 (2)柜体：采用优质实木(生态)多层板制作，内置活动 板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，含水率达到国家标准。 (3)地柜底部采用厚度≥1.0mm的304不锈钢踢脚线，比 体前端面缩进尺寸为30mm,高100mm,操作时无抵脚感 符合人体工程学原理； (4)贴面：采用三聚氰胺浸渍纸木纹饰面，耐磨，防污， 清 洁 ； (5)封边：优质同色PVC封边条封边，具有耐用、防污 耐磨等特性。 (6)五金：采用优质缓冲铰链、三节滑轨，优质三合一连 件和不锈钢拉手等； ●医用吊柜：符合LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品 菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能 价》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准。多 |
| 9 | ▲医用 柜 |  | 中柜累计长度 224000*350*60 0mm±10mm | 224 | 米 |  |
|  |  |  | 地柜累计长度 224000*600*83 8mm±10mm | 224 | 米 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

抗 评 层

0

|  |  |  |  |  |  | 板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制 中甲醛释放限量》标准。 ●医用中柜和医用地柜：符合GB/T 3324-2024《木家具通 技术条件》标准。多层板符合GB 18580-2017《室内装饰 修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 配餐吊 柜 |  | 累计长度 45620*350*600 mm±10mm | 45.62 | 米 | (1)柜体：采用优质≥16mm厚实木(生态)多层板制件 优质同色PVC封边条封边，内置活动层板，色泽均匀 具有耐用、防污、耐磨等特性。符合LY/T 1926-2020(人 板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013( 造板防霉性能评价》标准。 (2)贴面：采用三聚氰胺浸渍纸木纹饰面，耐磨，防污， 清 洁 ； (3)五金：采用优质缓冲铰链、三节滑轨，优质三合一连 件和不锈钢拉手等； |
| 12 | 配餐地 柜 |  | 累计长度 45620*600*850 mm±10mm | 45.62 | 米 |  |
| 13 | 医用人 造石台 面 |  | 累计长度 268620mm*展 开宽度X: 600mm±10mm* 厚度12mm | 268.62 | 米 | 岗石。 |
| 14 | 手动鹅 颈水龙 头 |  | 常规 | 80 | 个 | 不锈钢冷热两用； (1)材质：304不锈钢 (2)φ35mm陶瓷阀芯 (3)表面处理：拉丝 |
| 15 | 中号不 锈钢洗 手盆 |  | 长460*宽410* 深 220mm±10mm | 80 | 个 | 304不锈钢盆，底部有涂层、含下水器一套。 |
| 16 | 医用脚 踏垃圾 桶装置 |  | 双联 | 37 | 套 | PP材质漏斗和带缓冲翻盖，不锈钢隐藏式连杆装置。 |
| 17 | 医疗垃 圾桶 |  | 长400*宽260* 高 480mm±10mm | 84 | 个 | 容积：40L,PP塑料材质 |
| 18 | 洗浴吊 柜 |  | 累计长度 10000mm*宽 350mm*高 600mm±10mm | 10 | 米 | (1)柜体：采用优质实木(生态)多层板制作，优质目 PVC封边条封边，内置活动层板，具有耐用、防污、耐 特性(抽屉可选配亚克力分隔片)。符合LY/T 1926-20?)( 造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2 《人造板防霉性能评价》标准。 (2)贴面：采用三聚氰胺浸渍纸木纹饰面，耐磨，防污， 清 洁 ； (3)五金：采用优质缓冲铰链、三节滑轨，优质三合一 件和不锈钢拉手等； (4)柜体底部采用厚度≥1.0mm的304不锈钢踢脚线，比 |
| 19 | 洗婴地 柜 |  | 累计长度 10000mm*宽 950mm*高 800mm±10mm | 10 | 米 |  |

|  |  |  |  |  |  | 体前端面缩进尺寸为30mm,高100mm,操作时无抵脚感， 符合人体工程学原理。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 亚克力 洗浴盆 |  | 长960*宽560* 高 230mm±10mm | 2 | 个 | 采用复合亚克力一体成型工艺，具有较强的防污、抗菌、耐磨、 不变形、易清洁、防渗透等功能。 |
| 21 | 抽拉式 水龙头 |  | 常规 | 2 | 套 | 多种出水模式，360°旋转+上下升降调节，采用恒温阀芯，可 自动平衡冷热水比例，实现30-55℃无级调温，且能实时显示 水温。 |
| 22 | 洗婴台 人造石 台面 |  | 累计长度 10000mm*展开 宽 度 X : 750mm±10mm* 厚 度 1 2 m m | 10 | 米 | 岗石。 |
| 23 | 医用采 血台 |  | 累计长度 10200mm*宽 500mm*高 1120mm±10mm | 10.2 | 米 | 实木(生态)多层板压制加厚，双面三聚氰胺板饰面，具有 耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火等特性；符合LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LYT 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准，304不锈钢踢脚线， 钢化磨砂玻璃隔档，优质五金配件。 |
| 24 | 移动采 血副柜 |  | 长1000*宽300* 高 572mm±10mm | 7 | 组 | 整体电解钢板成型，表面抗菌粉末喷涂，配医疗不锈钢锐器 盒1个，不锈钢医疗垃圾投放口两个。 |
| 25 | 肌注椅 |  | 长480*宽610* 高1120±10mm | 7 | 套 | (1)采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； (2)外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷； (3)榫卯结构；优质五金连接件 (4)喷环保水性漆，达到E1级环保标准，油漆工艺符合工序! 求。 |
| 26 | 医用 PU输 液椅 |  | 长1863*宽640* 高 1030mm±10mm | 6 | 张 | (1)框架：采用≥1.2mm厚冷轧钢板，由模具压铸成型， 用二氧化碳保护焊，焊接为整体，根据人体工学原理弯曲成 型，表面采用抗菌粉末喷涂处理，色泽美观大方，经防腐、 防锈、静电磷化等处理；符合GB/T 11253-2019《碳素结构 钢冷轧钢板及钢带》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定 法》标准。 (2)靠背及坐垫面料：采用厚度≥20mm车用PU自结皮， 久耐用，易清洁，可消毒； (3)配置：不锈钢输液杆， PU扶手。 |

| 形 27 | 儿童输 液椅 |  | 长1200*宽 1200*高 1050mm±10mm | 22 | 张 | (1)主体：采用优质实木(生态)多层板，双面三聚翱 饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火等特性： 合LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测 级》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，色泽均匀一致. 耐磨、防水。 (3)座垫：采用厚度≥50mm高密度整块海绵基层，面 保抗菌西皮； (4)配置：不锈钢输液杆。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 候诊椅 |  | 长1750*宽680* 高 770mm±10mm (3人位) | 54 | 张 | (1)扶手，站脚：采用厚度≥1.2mm冷轧钢板冲压成型 面打磨抛光，除油除锈后抗菌粉末喷涂处理。 (2)座板：采用厚度≥1.2mm冷轧钢板制作，除油除锈后 电喷涂处理。 (3)横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度≥1.2mm, 除锈后抗菌粉末喷涂处理。 ①医用候诊椅：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术 件》标准。 |
| 29 | 候诊椅 |  | 长2320*宽680* 高 770mm±10mm (4人位) | 30 | 张 |  |
| 30 | 挂号收 费桌 |  | 长1400*宽600* 高 750mm±10mm | 9 | 套 | (1)主体：台面采用≥25mm厚优质实木颗粒板(刨花 前挡吊木档板，双面三聚氰胺板饰面，具有耐磨、耐热 撞击、耐烟灼、防火的特性；符合LY/T 1926-2020《 与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013人 板防霉性能评价》标准。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨； (3)优质五金配件； (4)配置：键盘架。 |
| 31 | 医用诊 疗 桌 3 |  | 长1400*宽600* 高 750mm±10mm | 32 | 张 | (1)主体：台面采用≥25mm厚优质实木颗粒板(刨花板 前挡吊木档板，双面三聚氰胺板饰面，具有耐磨、耐热、 撞击、耐烟灼、防火的特性；符合LY/T 1926-2020《人造 与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013(人 板防霉性能评价》标准。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨； (3)优质五金配件； (4)配置：活动三抽柜、活动主机架、键盘架。 |
| 32 | 医护长 办公桌 |  | 长1400*宽600* 高 750mm±10mm | 21 | 套 | (1)主体：台面采用>25mm厚优质实木颗粒板(刨花 前挡吊木档板，双面三聚氰胺板饰面，具有耐磨、耐热 撞击、耐烟灼、防火的特性；符合LY/T 1926-2020《人 与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013 板防霉性能评价》标准。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨 (3)优质五金配件； (4)配置：键盘架。 |

| 33 | 医生办 公桌 |  | 长1400*宽600* 高 750mm±10mm | 216 | 张 | (1)主体：台面采用≥25mm厚优质实木颗粒板(刨花板). 前挡吊木档板，双面三聚氰胺板饰面，具有耐磨、耐热、耐 撞击、耐烟灼、防火的特性；符合LY/T 1926-2020《人造板 与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《人途 板防霉性能评价》标准。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨； (3)优质五金配件； (4)配置：键盘架。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 医用办 公椅 |  | 长610*宽590* 高960±10mm | 386 | 张 | (1)面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选； (2)辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂定型 海绵，具有防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变 |  |
|  |  |  |  |  |  | 形等特点； (3)塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型：尼龙肚 压力≥850KG。 (4)功能：具有锁定功能； (5)气杆：采用100#喷涂气杆，厚度≥2.0mm,终身保修气 杆。 (6)底盘：≥2.5mm厚钢制蝴蝶底盘； ●医用办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》 标准。 | 1 |
| 35 | 医用就 诊椅 |  | 长545*宽520* 高850±10mm | 91 | 张 | PP塑料 |  |
| 36 | 医用诊 查床 (诊疗 床 ) |  | 长1900*宽620* 高 670mm±10mm | 74 | 张 | (1)框架：采用≥40*40*1.5mm钢管，可拆装工艺，结构牢 固扎实 ； (2)床垫：采用≥50mm高密度整块海绵基层，面扪环保抗 菌皮革。 (3)喷涂：采用抗菌粉末，涂层膜厚度均匀，粉末均采用 菌防霉涂层，达到环保抗菌双效功能。 ●医用诊查床(诊疗床):符合GB/T 10802-2023《通用软 质聚氨酯泡沫塑料》标准。 |  |
| 37 | 医用资 料柜 |  | 长800*宽400* 高 2000mm±10mm | 258 | 组 | (1)整体采用≥16mm厚优质实木颗粒板(刨花板),双! 三聚氰胺板饰面，具有防潮、耐磨性能强等特性，符合LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨； (3)优质五金配件。 |  |
| 38 | 掩门矮 柜 |  | 长800*宽400* 高 800mm±10mm | 33 | 个 | (1)整体采用≥16mm厚优质实木颗粒板(刨花板),双泊 三聚氰胺板饰面，具有防潮、耐磨性能强等特性，符合LY 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨； |  |

步

贴 人

接

印

防

接)

约

人

|  |  |  |  |  |  | (3)优质五金配件。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 发药工 作台 |  | 长1400*宽600* 高 800mm±10mm | 16 | 张 | (1)主体：台面采用≥25mm厚优质实木颗粒板(刨花 前挡吊木档板，双面三聚氰胺板饰面，具有耐磨、耐热 撞击、耐烟灼、防火的特性；符合LY/T 1926-2020《人 与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《 板防霉性能评价》标准。 (2)封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； (3)优质五金配件； (4)配置：键盘架。 |
| 40 | 单面成 药柜 |  | 长980*宽400* 高 1980mm±10mm | 25 | 个 | (1)主体材质：采用优质≥0.8mm厚电解钢板， (2)表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度 匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； (3)层板：均分五层，层板加加强筋，保证强度，前档带 签牌槽 ； |
| 41 | 中药百 子柜 (42抽 80味) |  | 长1078*宽400* 高 2000mm±10mm | 2 | 组 | (1)主体材质：采用优质≥0.8mm厚电解钢板，激光焊 型 ； (2)表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，面板木纹热转 理，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； (3)五金配件：采用三节导轨，古铜色拉手。 |
| 42 | 中药调 剂柜2 (32抽 80味) |  | 长1078*宽 400/600*高 2000mm±10mm | 2 | 组 | (1)主体材质：采用优质≥0.8mm厚电解钢板，激光焊 型 ； (2)表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，面板木纹热转 理，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； (3)五金配件：采用三节导轨，古铜色拉手、 (4)台面：采用天然大理石台面，具有防潮、耐高温、 碱、耐磨、耐刮特性。 |
| 43 | 单面西 药调剂 柜 |  | 长900*宽 300/600*高 2000mm±10mm | 12 | 组 | (1)主体材质：采用优质≥0.8mm厚电解钢板，激光焊 型 ； (2)表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均 具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； (3)五金配件：采用优质缓冲门铰、三节导轨、锁具： (4)配置：上柜三层层板，双抽屉，柜子对开门 (5)台面：采用医用人造石，符合GB/T 24128-2018《塑料 料防霉剂的防霉效果评估》标准，具有较强的防污、抗 耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能。 |
| 44 | 贵重药 品药柜 |  | 长1000*宽460* 高 2000mm±10mm | 2 | 个 | (1)主体材质：柜体采用优质≥1.0mm厚电解钢板， ≥1.2mm厚电解钢板，激光焊接成型. (2)表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均 具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； (3)五金配件：安全密码锁具，双门双锁设计，确保双 |

反   到        底            ，    无 上

事 人 13

:

洁 、 漆

、

艺

降

;

;

用

B/T 020 剧 法

|  |  |  |  |  |  | 控，内部配4块层板。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 演讲台 |  | 长700*宽600* 高 1200mm±10mm | 3 | 张 | (1)主体：采用优质实木颗粒板(刨花板),双面三聚氰 板饰面，具有防潮、耐磨性能强；符合LY/T 1926-2020《 造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-20 《人造板防霉性能评价》标准； (2)封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； (3)优质五金配件。 |
| 46 | 主席台 |  | 长1400*宽600* 高 760mm±10mm | 4 | 张 | (1)板材采用E1级高密度纤维板基材，面贴优质胡桃木 木皮厚度为≥0.6mm, (2)油漆：采用优质环保水性漆，5层底油及3层面漆，达 E1级环保标准； (3)优质五金配件； (4)桌面配置真皮写字板，书写舒适；配多功能插座，桌 采用钢制框架式结构固定，坚实稳重。 |
| 47 | 医用培 训桌 |  | 长1200*宽400* 高 750mm±10mm | 6 | 张 | (1)面材：选用天然胡桃木皮贴面，含水率低于0.7%; 理清晰、颜色一致、接口自然平整。 (2)基材：采用E1级高密度纤维板，面板、侧板40mm厚 其余18mm厚； (3)封边：采用优质实木封边条封边，封边严密、平整、 脱胶、表面有胶渍现象；采用热压工艺处理，倒棱、圆角 匀一致，榫卯结构及自装配拆装产品零件结合应牢固严密 (4)油漆：采用PU和PE环保净味油漆；漆膜应丰满光 质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。5遍底 3遍面漆，无颗粒、气泡、粗点，硬度达到3H,附着力强 透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工 一致 。 (5)采用优质五金配件，作防锈、防腐处理。 |
| 48 | 会议椅 |  | 长605*宽600* 高 1180mm±10mm | 56 | 张 | (1)面料：采用真皮面料，防磨防污性好； (2)辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧 防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (3)脚架：胡桃木脚架，可承重250KG,经久耐用。 |
| 49 | 礼堂椅 |  | 长515*宽630* 高1150±10mm | 336 | 张 | (1)背外板：优质实木多层板、美观、结实耐用； (2)座外板：优质实木多层板，座板表面有吸音孔、有效 低噪音 ； (3)海绵：高密度冷发泡定型棉，舒适耐用、久坐不变形 (4)面料：优质腈纶(条轮)混合高级装饰材料； (5)扶手：榉木或橡木精加工处理、表面光滑平整无毛刺 (6)写字板：实木多层胶合板或高密度中纤维防火板，使 优质钢架或铝合金架支撑、收起时藏于扶手框架内； (7)扶手及脚架：优质冷轧钢模具冲压焊制成型，符合G 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T1741-2 《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金 镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS) 标准，表面经防锈磷化处理后抗菌粉末喷涂。 (8)回复机构：弹簧加阻尼回复机构，无噪音慢回位，安个 |

| 丝 .1 ① 将 和 |  |  |  |  |  | 可调节快慢。 (9)固定方式：采用长度为60mm的M6-8型号地爆蛙 预埋式拉爆结构安装，牢固耐用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 讨论桌 | 加 | 长1800*宽800* 高 750mm±10mm | 10 | 张 | (1)主体：台面采用优质实木颗粒板(刨花板),双面 氰胺板饰面，具有防潮、耐磨性能强；符合LY/T 1926-20 《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、1Y 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准。 (2)台架：采用≥1.2mm厚60*40mm钢管焊接框架，金 面采用抗菌粉末，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防仍 附着力强、耐摩擦等优点； (3)封边：采用优质PVC同色封边带，色泽均匀一致 边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨； (4)优质五金配件； (5)配置：铝合金线盒。 |
| 51 | 医用会 议桌2 |  | 长3000*宽 1200*高 750mm±10mm | 13 | 张 | (1)主体：台面采用≥25mm厚优质实木颗粒板(刨花板) 双面三聚氰胺板饰面，具有防潮、耐磨性能强；符合LY 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准。 (2)台架：采用≥1.2mm厚60*40mm钢管焊接框架，金属 面采用抗菌粉末，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防仍 附着力强、耐摩擦等优点； (3)封边：采用PVC同色封边带，防潮、耐磨； (4)优质五金配件； (5)配置：铝合金线盒、中央走线盒。 |
| 52 | 会议桌 |  | 长5200*宽 1800*高 760mm±10mm | 3 | 组 | (1)面材：选用天然胡桃木皮贴面，含水率低于0.7%: 理清晰、颜色一致、接口自然平整。 (2)基材：采用E1级高密度纤维板，面板、侧板≥40mm 其余≥18mm厚； (3)封边：采用优质实木封边条封边，封边严密、平整、 脱胶、表面有胶渍现象；采用热压工艺处理，倒棱、圆角 匀一致，榫卯结构及自装配拆装产品零件结合应牢固严密 (4)油漆：采用PU和PE环保净味油漆；漆膜应丰满先 质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。5遍底 3遍面漆，密闭油饰工艺，无颗粒、气泡、粗点，颜色均 硬度达到3H,附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽突 手感良好，里外油漆工艺一致。 (5)五金：件采用优质五金配件，作防锈、防腐处理 |
| 53 | 医用会 议椅 |  | 长500*宽540* 高 910mm±10mm | 130 | 张 | (1)塑料：全PP新料； (2)架子：采用①≥1.2mm钢制实心管制作，表面电镀保护 |

| 54 | 图书桌 |  | 长1400*宽800* 高 750mm±10mm | 6 | 张 | (1)主体：台面采用优质实木颗粒板(刨花板),双面三聚 氰胺板饰面，具有防潮、耐磨性能强；符合LY/T 1926-202) 《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准。 (2)台架：采用≥1.2mm厚60*40mm钢管焊接框架，金属表 面采用抗菌粉末涂料，涂层膜厚度均匀，抗菌粉末涂料具有 环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； (3)PVC同色封边带，色泽均匀一致，封边润滑无毛刺，窖 封性好，防水、耐磨； (4)优质五金配件； (5)配置：铝合金线盒。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 培训椅 |  | 长505*宽530* 高 945mm±10mm | 64 | 张 | (1)塑料：全PP新料一体成型； (2)架子：Φ≥1.2mm钢制圆管，防静电喷涂； (3)设计：符合人工体学结构，设计新颖； (4)功能：椅子可相扣链接，符合多场地使用，可堆叠， |
| 56 | 医用货 架 |  | 1200*500*1980 mm±10mm | 8 | 个 | (1)框架：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制作立柱、层板， 中间设有加强筋，经裁剪、折弯、高频焊接、打磨、成型： (2)工艺：表面选用符合医用环境安全热固性树脂银离子 i 菌粉末，静电喷涂，产品防潮、耐用、抑菌。 |
| 57 | 医用货 架 | 腿 p | 长1500*宽600* 高 2000mm±10mm | 87 | 个 | (1)框架：采用≥1.0mm厚一级电解钢板立柱，层板≥0.8mi 厚，中间设有加强筋，经裁剪、折弯、高频焊接、打磨、成 型 ； (2)工艺：表面选用符合医用环境安全热固性树脂银离子书 菌粉末，静电喷涂，产品防潮、耐用、抑菌。 |
| 58 | 实验边 台(非 满柜) |  | 累计长度长 64600*宽750* 高 850mm±10mm | 64.6 | 米 | (1)框架：采用≥1.2mm厚60*40mm钢管焊接框架，表面 洗、磷化除锈处理、静电粉末喷涂； (2)柜体：采用优质≥1.0mm厚电解钢板，表面处理：宋用 静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防 锈、附着力强、耐摩擦等优点； (3)五金：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，优质五金配件 (4)台面：≥12.7mm厚实心理化板台面，防酸碱。 |
| 59 | PP洗 手盆套 装 |  | 中号 | 8 | 套 | PP水槽：采用高密度聚丙烯(PP)注塑一体成型，厚度≥5mr 具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂。玻璃器皿落入其中不 破碎，深度>300mm不易溅水。底部配PP材质专用落水头 |
| 60 | 立式鹅 颈三口 水龙头 |  | 中号 | 8 | 套 | (1)须与“PP洗手盆套装”适配。 (2)采用实验室专用立式鹅颈三口水龙头，其中上方一口i 360°旋转，阀门为精密陶瓷阀芯，铜质，表面经过耐酸碱处 理，PVC出水口可拆卸清洗； |
| 61 | 医用储 物柜 |  | 长1200*宽600* 高 2000mm±10mm | 128 | 组 | (1)柜体.采用优质实木颗粒板(刨花板),双面三聚 板饰面饰面；符合LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品力 菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能 价》标准。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨 |

| 目 0 Y ) 地 成 Y |  |  |  |  |  | (3)五金：液压门铰，锁具，铝合金拉手，铝合金挂衣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 医用库 房被服 柜 |  | 长800*宽600* 高 2000mm±10mm | 4 | 组 | (1)柜体：采用优质实木颗粒板(刨花板),双面三聚 板饰面；具有防潮、耐磨性能强等特性。符合LY/T 1926-2 《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、L 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨； (3)优质五金配件 |
| 63 | 双层值 班床 |  | 长2000*宽930* 高 1800mm±10mm | 36 | 张 | (1)床架：立柱采用优质≥63*63*1.5mm厚冷轧异形管 它≥1.2mm厚，经酸洗磷化除锈处理，抗菌粉末喷涂 (2)工艺：横梁≥50*25mm*1.2mm共5条，围栏25*25m 床梯φ30mm钢制圆管，卡槽式结构，牢固耐用； (3)床板：优质杉木板≥15mm厚，经烘干、正反双面抛 处理，拼接缝隙应小于5mm,且每张床板不超过7块木板组 床板背面需有4根≥25*35mm足尺实木方料横杠加固。 |
| 64 | 六门更 衣柜 |  | 长900*宽500* 高 1800mm±10mm | 82 | 组 | (1)柜体：全钢结构，≥0.7mm厚优质冷轧钢板柜体经裁 折弯、高频焊接、打磨、成型，符合GB/T 11253-2019《候 结构钢冷轧钢板及钢带》标准； (2)工艺：表面选用符合医用环境安全热固性树脂银离 菌粉末，静电喷涂，产品防潮、耐用、抑菌；径 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准； (3)配置：配挂衣杆，暗拉手，锁具、缓冲门铰。 |
| 65 | 四门更 衣柜 |  | 长800*宽550* 高 2000mm±10mm | 44 | 组 | (1)柜体：采用优质≥16mm厚实木颗粒板(刨花板) 面三聚氰胺板饰面；具有防潮、耐磨性能强等特性。符合 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、L 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨； (3)优质五金配件，铝合金挂衣杆。 |
| 66 | 医用换 鞋柜 |  | 长800*宽420* 高 450mm±10mm | 42 | 组 | (1)柜体：采用优质≥16mm厚实木颗粒板(刨花板) 面三聚氰胺板饰面；具有防潮、耐磨性能强等特性。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨； (3)优质五金配件； (4)软包：采用厚度≥50mm高密度整块海绵基层， 保抗菌皮革，具有防污抗菌功能。 |
| 67 | 医用沙 发 |  | 长1860*宽890* 高 990mm±10mm | 17 | 张 | (1)面料：优质环保抗菌皮革，具有防污抗菌功能； (2)海绵：采用优质45#密度的高回弹海绵，具有阻燃 氧化、防碎、软硬适中、回弹性良好、不易变形等特性 (3)内框：采用含水率≤14%的实木枋，无腐烂、死 裂、虫蛀； (4)弹簧：采用材料性能不低于65Mn钢的钢制材料 (5)脚架：304不锈钢脚架。 |

长1880*宽900* 高 1050mm±10mm

医用沙 发

4

张

68

69

70

71

72

73

74

75

防

张

长1210*宽900* 高 1050mm±10mm

4

单人沙 发

长1050*宽880* 高 1070mm±10mm

28

张

张

孕妇胎 监沙发

长1190*宽945* 高 1210mm±10mm

8

茶几

长1000*宽500* 高 450mm±10mm

8

张

板

人

润

板 适

人

休闲桌 1

直径 600mm±10mm

4

张

休闲椅

长495*宽510* 高 930mm±10mm

8

张

餐台

长1400*宽600* 高 750mm±10mm

7

张

/

(1)面料：优质环保抗菌皮革，具有防污抗菌功能； (2)海绵：采用优质45#密度的高回弹海绵，具有阻燃、 氧化、防碎、软硬适中、回弹性良好、不易变形等特性： (3)内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、热 裂、虫蛀； (4)弹簧：采用材料性能不低于65Mn钢的钢制材料制作： (5)脚架：304不锈钢脚架。

(1)面料：优质环保抗菌皮革，具有防污抗菌功能； (2)海绵：采用优质45#密度的高回弹海绵，具有阻燃、防 氧化、防碎、软硬适中、回弹性良好、不易变形等特性； (3)内框：采用含水率≤14%的实木枋，无腐烂、死节、 裂、虫蛀；

(1)框架：采用优质钢管焊接成型，用二氧化碳保护焊，炽 接为整体，根据人体工学弯曲成型，表面采用抗菌粉末喷法 处理，色泽美观大方，经防腐、防锈、静电磷化等处理： (2)靠背及坐垫面料：采用医用抗菌皮革，经久耐用，易 洁，可消毒； (3)辅料：采用45#高密度、高弹力聚氨脂海绵，防氧化、 防老化，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (4)配置：靠背角度可调；

(1)主体：台面采用实木(生态)多层板，双面三聚氰胺 饰面，具有防潮、耐磨性能强；符合LY/T 1926-2020《人运 板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《 造板防霉性能评价》标准。 (2)台架：采用优质钢制方管，金属表面经酸洗、磷化等化 学防锈处理后，静电喷涂，牢固安全耐用，易清洁消毒； (3)封边：优质PVC同色封边带，色泽均匀一致，封边 滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨。

(1)主体：台面采用实木(生态)多层板，双面三聚氰胺 饰面，具有防潮、耐磨性能强；符合LY/T 1926-2020《人 板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《 造板防霉性能评价》标准。 (2)脚架：采用优质实木材料，自然木纹，保留天然特性 (3)封边：优质PVC同色封边带，色泽均匀一致，封边泪 滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨； (4)优质五金配件。

(1)面料：采用优质实心工程塑料，耐磨防污性好： (2)椅架：脚架：采用优质实木材料，自然木纹，保留天多 特性。

(1)主体：台面采用≥16mm厚实木(生态)多层板，双 三聚氰胺板饰面，具有防潮、耐磨性能强；符合LY 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/ 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准。 (2)台架：采用厚度≥6mm加厚钢制底座，易清洁不生锈：

生                    冷         板

Y

m

斤

L

m

|  |  |  |  |  |  | (3)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨； (3)优质五金配件。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 餐椅 |  | 长480*宽520* 高 920mm±10mm | 28 | 张 | (1)面料：采用优质一体成型曲木板，自然木纹，保留天 特性，外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷； (2)油漆：采用优质环保水性漆，5层底油及3层面漆达 E1级环保标准； (3)脚架：采用电镀实心钢制脚架。 |
| 77 | 病房入 墙柜 |  | 长1000*宽600* 高 2400mm±10mm | 172.8 | m² | (1)柜体：采用优质≥16mm厚实木颗粒板(刨花板) 面三聚氰胺板饰面，具有防潮、耐磨性能强；符台LY 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、L 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准。 (2)封边：采用优质PVC同色封边带，防潮、耐磨； (3)优质五金配件，铝合金挂衣杆； (4)底座：采用304不锈钢踢脚线，具有耐用、防潮、易 洁等功能。 |
| 78 | 医用陪 护椅 |  | 收纳规格： 610*760*930m m±10mm,展开 规格： 1900*610*565m m±10mm | 8 | 张 | (1)主架采用φ≥38*1.2mm钢制圆管，坐靠采用φ≥25*1.2m 钢制圆管，支撑架由≥40*20*1.0mm和≥25*15*1.0mm钢制 管组成，表面静电喷涂抗菌粉末； (2)软包采用≥22mm厚度高回弹海绵基层，底附厚≥8mm 层板坐板，面饰医用抗菌皮革，舒适耐磨，易清洁。 (3)轮子：底座带四个静音轮，移动灵活，承重≥100kg, 子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动、移位。 (4)扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，采用优质聚氨酯P 内嵌钢制铁条，通过模具一体成型，PU具有有良好的耐油 耐老化，耐霉菌，耐磨等性能优点。 |
| 79 | 实木日 字凳 |  | 长400*宽300* 高 440mm±10mm | 19 | 张 | (1)采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特 (2)外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷； (3)四腿落地，榫卯结构； (4)喷环保水性漆，达到E1级环保标准，油漆工艺符合 要求。 (5)优质五金连接件。 |
| 80 | 密集架 |  | 累计长度 46000mm*宽 580*2高 400mm±10mm | 64 | 立方 | 采用优质冷轧钢板，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢 钢板及钢带》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐 试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、标准，主柱：采用>15 厚优质冷轧钢板、门、侧板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢 托板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板、挂板：采用≥1.0mm 质冷轧钢板、底架：采用≥3.0mm厚优质冷轧钢板、轨道： ≥3.0mm厚优质冷轧钢板。 |

技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务类项目的服务内容

和标准等。

主要技术要求：

1、功能和质量要求：(包括免费质保期等要求) 见上表。

2、“★”号参数或条款：(可在主要技术参数或功能和质量要求中标注)

3、“▲”核心产品：  医 用 柜 。

4、 其 他 ： 无 。

申报单位：(单位公章

衡阳市政府集中采购项目需求表(三)

申报单位：(单位公章)

★采购合同签订之日起45天内完成安装调试并验收合格交付使 用。 地点：衡阳县第三人民医院。

验收合格之日起三年。

1)提供7×24小时的故障服务受理。 2)中标人接到采购人需要维护的电话后，30分钟以内响应，24 小时内修好。如24小时内未修好，中标人应提供设备等备品备 件或者通过其他途径满足采购人临时需要。

1、付款方式：合同款实行财政国库集中支付。 2、付款条件：采购人与中标人签订合同后，货物到达指定地点， 经安装验收合格付合同总金额的97%,余合同总金额的3%在质 保期满(以中标人实际质保期为准)且无质量问题全额无息付清。 3、付款进度：中标人应提供正式、有效、合法的发票，否则采 购人有权拒付。

包括安装、运输、调试、验收、培训、维护、质保等售后服务要 求。详见附件2。

□仲裁口诉讼

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付(实施)的时

间(期限)和地点，付款条件，包装和运输，售后服务，保险等。

采购人根据项目特点和实际需要自行编制科学、合理的项目商务要求。如需设置“★” 号条款，可在相应内容中标注。

履行合同的时间、地点及

方式

质量保证期

响应时间

合同价款支付方式、进度

和条件

售后服务

解决争议的方式

备 注 ：

1、采购需求主要包括技术要求和商务要求，应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定， 符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。 采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确，可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准

等标准、规范。

2、本采购需求表中技术参数要分条列示，并标注“★”区分关键性和非关键性参数，“★”号 参数原则上要求投标人必须完全响应或优于响应，带“★”的条款为实质性条款，投标人如果未实 质性响应，将导致投标无效。定量参数应当用“≥”或“≤”表示。填写产品技术参数时，建议根 据产品的主要性能指标填写，与产品性能无关的指标应当不提，不能复制某特定型号产品的技术参 数，不得具有倾向性和排斥性。

3、采购人选择价值高或数量大的核心产品，并在技术需求中标注“▲”号产品。

4、产品证明文件。对省内、、行业强制要求取得的认证须在采购文件中注明，其他证书不得作为 强制要求 。

5、进口产品。需要采购的产品在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取，以及法律法规 另有规定确需采购进口产品的，应在采购活动前获得财政部门批准。

6、质保及服务要求。原则上执行国家标准、行业标准质保规定。服务要求应包括服务标准、安 全、期限、效率、安装、调试、培训、维护等(如有实际需求),需要购买超过标准质保的服务， 须在采购文件中作为购买服务单独列明，要求投标人单独明确报价，并在供货时提供质保服务承诺 函。

7、采购人提出的采购项目的技术要求和商务要求等存在倾向性和排斥性的，应当依法承担相应 责 任 。

申报单位：(单位公章)

2025年11月24日

附 件 2 :

售后服务

# 一、货物运输、保管及保险

1、中标人负责货物到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及 运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

2、货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适合长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包 装箱上应用中文标出装运标记。

3、中标人应保证货物包装完整，货物到达指定的交货地点前未拆封。

4、中标人负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。

5、中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出 的安装、服务等人员的人身意外保险。

# 二、交货与安装调试

1、中标人负责货物免费送货上门、安装调试。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用 均由中标人负担。

2、安装施工期间中标人人员的食宿由中标人负责，采购人尽可能的为中标人提供方便。

3、中标人在安装期间要注意货物保护，安装期间因中标人的原因造成对采购人建筑物、构筑物、 环保、绿化等破坏由中标人负责修复和赔偿。

4、如果因中标人货物设计的原因发生的人身伤害等责任事故， 一切责任由中标人负责。

5、在货物安装过程中如发生货物质量问题，中标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由 此发生的费用由中标人承担。

6、中标人提供货物安装、调试所需要的耗材。

7、安装要求

(1)中标人应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由中标 人负担，费用计入投标总价。

(2)在开始安装以前，所有相关资料必须提供完整。货物应按照在采购人确定的时间及地点， 进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，方可进行安装调试。

(3)中标人应遵守安全生产有关管理规定，建立安全责任制，持证上岗。中标人严格按安全标  准组织安装，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故 隐患。由于中标人安全措施不力造成人身安全、火灾和设备损坏等事故的责任和因此发生的费用， 由中标人负全责并承担由此而引起的一切损失。

(4)安装所用的工具、设备、材料由安装队伍自备及自费运到安装场地，进场后进行必要的性

能安全检查，完工后从安装场地自费搬出运走，安装所用的材料及工具由采购人提供场所存放并由 安装队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。采购人提供临时水源电源(水电 费由中标人承担),其它由安装队伍负责。

8、调试与试运行

(1)中标人应在现场对设备进行调试和试运行，以便采购人检验其操作性和功能等方面的情况。

(2)设备安装完毕，应在采购人的监督下进行测试，以证明其可以正常运行。

(3)中标人安装调试及保养维修人员应具备相应资质，具备相应的专业知识及技术水平，熟悉

所提供设备货物的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识。

(4)中标人必须提供完整的技术支持资料，包括货物生产厂家配置清单、货物技术参数说明书、 货物技术标准(含验收标准)、货物安装调试使用保养维修手册、货物出厂合格证、货物装箱单等。

# 三、验收

1、投标人对所提供的货物及材料等的合法性负责。

2、验收的标准和依据：包括本采购项目的采购文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关 国家标准与行业规范。货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必 须符合国家和行业的有关规定和标准。

3、采购人代表组织项目验收。中标人应向采购人验收代表提交验收申请，提供货物、原材料、 安装调试等资料，供采购人验收时审查。验收费用由中标人承担。在验收实施过程中，允许对货物  进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因货物质量问题造成的损失由中标人承担。如验收不  合格，中标人须更换货物、辅材，重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购  人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择投标人承担本采购项目的供货和相关服务。因 验收不合格造成的一切损失和因此给采购人造成的一切损失等费用由中标人承担。

4、验收过程中产生纠纷的，由市场监督管理部门或其认定的检测机构进行检测，如为中标人原

因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

5、投标货物、辅材和配件应有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述，若 描述不清楚或无法核实的，采购人有权拒绝接收。

6、项目验收合格，出具验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。

四 、培训及维护

1、中标人应就货物的调试使用、维护、操作、故障处理及应急措施等，对采购人相关人员进行 必要的培训，达到熟练掌握货物性能、操作技能及排除一般故障的程度。

2、中标人在培训开始前提出培训计划(培训时间及人员根据需要确定),并获得采购人同意。

3、培训所需费用，包括交通食宿等费用由中标人负担，包含在投标报价中。

# 五、质量保证

1、中标人提供的货物应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格 证。

2、本项目质保期自项目最终验收合格签字之日起计算。生产厂家或中标人质保期优于采购文件 规定的，按生产厂家或中标人的质保承诺提供质保服务。

3、质保期内所有设备、零部件等的维护维修，中标人应免费上门服务。质保期内出现任何质量  问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),由中标人负责全免费(免全部工时费、材料费、管  理费、财务费等)维修或更换；质保期内超出生产厂家正常维修范围的，中标人需向生产厂家购买； 未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

4、质保期满后，无论采购人是否另行选择维保投标人，中标人均应及时优惠提供所需的备品备 件。

# 六、售后服务

1、投标人需提供以下内容：

(1)本项目售后服务机构名称、地址；

(2)本项目售后服务的负责人姓名、联系方式(电话、传真、手机);

(3)维护计划；定期维护计划；对采购人不定期维护要求的响应措施；维修服务响应时间、解 决故障的措施、方法及所需要的时间；对采购人修改设计要求的响应措施等；

(4)技术支持

提供7×24小时的技术咨询服务。

(5 )故障响应

1)提供7×24小时的故障服务受理。

2)中标人接到采购人需要维护的电话后，30分钟以内响应，24小时内修好。如24小时内未修 好，中标人应提供设备等备品备件或者通过其他途径满足采购人临时需要。

(6)保修期内的服务内容，保修期外的服务内容及收费标准；

(7)服务内容须列明货物制造商承诺或提供的服务内容，投标人须提供但不限于货物制造商承 诺或提供的服务；

(8)其他的服务内容。

2、投标人结合本项目采购需求须提供的售后服务方案，方案内容应包括：①货物运输及交货方 案、②安装调试及验收方案、③售后维修维护措施及应急响应计划方案、④备品配件方案、⑤售后 人员配备与培训方案等。

# 七、其他要求及说明

1、本项目采用费用包干方式(即交钥匙工程),费用包含货物设备及材料购置、运输、安装、调 试、验收、培训、质保、税金等所有费用。如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人 免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、采购人不统一组织踏勘，投标人如需踏勘现场，请自行安排，有关费用自理，踏勘期间发生 的意外自负。

3、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新 的标准执行。

4、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。